附件

2022年度宁波市城市供水水质全分析检测主要指标

| 样品名称 | 样品类别 | 采样 时间 | 浑浊度（NTU） | 色 度 （度） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 余氯 （mg/L） | 二氧化氯 （mg/L） | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（CFU/100mL） | 耐热大肠菌群 （CFU/100mL） | CODMn （mg/L） | 三卤甲烷（总量） | 隐孢子虫（个/10L） | 贾地鞭毛虫（个/10L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准限值 1 | 标准 限值 15 | 标准限值 无异臭异味 | 标准限值 无 | 标准限值 出厂水≥0.3且≤4 管网水≥0.05 | 标准限值 出厂水≥0.1且≤0.8 管网水≥0.02 | 标准限值 100 | 标准限值 不得检出 | 标准限值 不得检出 | 标准限值 3 | 标准限值 1 | 标准限值 1 | 标准限值 1 |
| 余姚首创水务有限公司马渚水厂 | 出厂水 | 6月23日 | 0.18 | <5 | 0 | 无 | 0.56 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.96 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 余姚首创水务有限公司渚山水厂 | 出厂水 | 6月23日 | 0.27 | <5 | 0 | 无 | 0.65 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.90 | 0.23 | 未检出 | 未检出 |
| 余姚首创水务有限公司七里浦水厂 | 出厂水 | 6月23日 | 0.19 | <5 | 0 | 无 | 0.62 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.82 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 余姚首创水务有限公司城东水厂 | 出厂水 | 6月23日 | 0.23 | <5 | 0 | 无 | 0.52 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.67 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 余姚市自来水有限公司（魏星路198号） | 管网水 | 6月23日 | 0.17 | <5 | 0 | 无 | 0.52 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.69 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 姚东自来水有限公司 | 出厂水 | 6月23日 | 0.19 | <5 | 0 | 无 | 0.51 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 姚东自来水有限公司（文卫路99号丈亭镇初级中学） | 管网水 | 6月23日 | 0.23 | <5 | 0 | 无 | 0.22 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.77 | 0.17 | 未检出 | 未检出 |
| 梁弄水厂 | 出厂水 | 6月23日 | 0.55 | <5 | 0 | 无 | 0.51 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.89 | 0.07 | 未检出 | 未检出 |
| 中国共产党浙江省委党校四明山分校 | 管网水 | 6月23日 | 0.43 | <5 | 0 | 无 | 0.38 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.88 | 0.14 | 未检出 | 未检出 |
| 大隐水厂 | 出厂水 | 6月23日 | 0.53 | <5 | 0 | 无 | 0.66 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.66 | 0.08 | 未检出 | 未检出 |
| 大隐镇章山新村28号大隐镇第二幼儿园 | 管网水 | 6月23日 | 0.42 | <5 | 0 | 无 | 0.67 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.61 | 0.08 | 未检出 | 未检出 |
| 长丰水厂 | 出厂水 | 6月23日 | 0.70 | <5 | 0 | 无 | 0.68 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 0.05 | 未检出 | 未检出 |
| 长丰振兴西路70号 | 管网水 | 6月23日 | 0.66 | <5 | 0 | 无 | 0.11 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.85 | 0.07 | 未检出 | 未检出 |
| 陆埠水厂 | 出厂水 | 6月23日 | 0.36 | <5 | 0 | 无 | 0.54 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.94 | 0.09 | 未检出 | 未检出 |
| 陆埠镇人民政府 | 管网水 | 6月23日 | 0.27 | <5 | 0 | 无 | 0.45 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.79 | 0.12 | 未检出 | 未检出 |
| 河姆渡水厂 | 出厂水 | 6月23日 | 0.24 | <5 | 0 | 无 | 0.66 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.62 | 0.08 | 未检出 | 未检出 |
| 河姆渡孙家小店 | 管网水 | 6月23日 | 0.23 | <5 | 0 | 无 | 0.57 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.65 | 0.10 | 未检出 | 未检出 |
| 泗门水厂 | 出厂水 | 6月23日 | 0.37 | <5 | 0 | 无 | 0.58 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 0.25 | 未检出 | 未检出 |
| 泗门镇政府 | 管网水 | 6月23日 | 0.28 | <5 | 0 | 无 | 0.55 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 三七市水厂 | 出厂水 | 6月23日 | 0.26 | <5 | 0 | 无 | - | 0.02 | 45 | 未检出 | 未检出 | 0.74 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 三七市市新东路118号 | 管网水 | 6月23日 | 0.22 | <5 | 0 | 无 | - | 0.04 | 5 | 未检出 | 未检出 | 0.67 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 丈亭水厂 | 出厂水 | 6月23日 | 0.50 | <5 | 0 | 无 | 0.32 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.84 | 0.09 | 未检出 | 未检出 |
| 丈亭丈一路47号 | 管网水 | 6月23日 | 0.24 | <5 | 0 | 无 | 0.50 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市自来水有限公司新城水厂 | 出厂水 | 6月24日 | 0.42 | <5 | 0 | 无 | 0.56 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.1 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市自来水有限公司城北水厂 | 出厂水 | 6月24日 | 0.30 | <5 | 0 | 无 | 0.49 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.74 | 0.09 | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市自来水有限公司城西水厂 | 出厂水 | 6月24日 | 0.35 | <5 | 0 | 无 | 0.58 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | 0.08 | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市自来水有限公司城南水厂 | 出厂水 | 6月24日 | 0.14 | <5 | 0 | 无 | 0.54 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.80 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市自来水有限公司（三北大街1088号慈溪市机关幼儿园） | 管网水 | 6月24日 | 0.22 | <5 | 0 | 无 | 0.52 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.98 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 龙山水厂本厂 | 出厂水 | 6月24日 | 0.34 | <5 | 0 | 无 | 0.58 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.89 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 龙山水厂三北车间 | 出厂水 | 6月24日 | 0.13 | <5 | 0 | 无 | 0.68 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.88 | 0.34 | 未检出 | 未检出 |
| 龙山水厂范市车间 | 出厂水 | 6月24日 | 0.32 | <5 | 0 | 无 | 0.59 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.88 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 龙山水厂管网水（凤鸣路228号） | 管网水 | 6月24日 | 0.28 | <5 | 0 | 无 | 0.43 | - | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.94 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 师桥水厂 | 出厂水 | 6月24日 | 0.30 | <5 | 0 | 无 | 0.51 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.94 | 0.22 | 未检出 | 未检出 |
| 师桥水厂管网水(三沟路1号东宫电器) | 管网水 | 6月24日 | 0.16 | <5 | 0 | 无 | 0.45 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.90 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 匡堰水厂 | 出厂水 | 6月24日 | 0.28 | <5 | 0 | 无 | 0.47 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.72 | 0.14 | 未检出 | 未检出 |
| 匡堰水厂管网水（慈溪汇丽机电东门） | 管网水 | 6月24日 | 0.24 | <5 | 0 | 无 | 0.22 | - | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.75 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 鸣鹤水厂 | 出厂水 | 6月24日 | 0.25 | <5 | 0 | 无 | 0.61 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.94 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 鸣鹤水厂管网水（罗鸣南路180号永通电子） | 管网水 | 6月24日 | 0.26 | <5 | 0 | 无 | 0.19 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.1 | 0.36 | 未检出 | 未检出 |
| 横河水厂 | 出厂水 | 6月24日 | 0.28 | <5 | 0 | 无 | 0.55 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 横河水厂管网水（利群纯净水厂） | 管网水 | 6月24日 | 0.37 | <5 | 0 | 无 | 0.44 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.92 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 杭州湾航丰水厂 | 出厂水 | 6月24日 | 0.50 | <5 | 0 | 无 | 0.54 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.45 | 0.53 | 未检出 | 未检出 |
| 杭州湾航丰水厂管网水（滨海四路与兴慈四路） | 管网水 | 6月24日 | 0.56 | <5 | 0 | 无 | 0.45 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | 0.52 | 未检出 | 未检出 |
| 宁海县水务集团有限公司二水厂 | 出厂水 | 6月27日 | 0.18 | <5 | 0 | 无 | 0.47 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.75 | 0.11 | 未检出 | 未检出 |
| 宁海县水务集团有限公司黄坛水厂 | 出厂水 | 6月27日 | 0.14 | <5 | 0 | 无 | 0.47 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.72 | 0.12 | 未检出 | 未检出 |
| 跃龙街道东大街274号东门菜场 | 管网水 | 6月27日 | 0.14 | <5 | 0 | 无 | 0.37 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | 0.17 | 未检出 | 未检出 |
| 宁海县水务集团有限公司宁西水厂 | 出厂水 | 6月27日 | 0.11 | <5 | 0 | 无 | 0.50 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | 0.20 | 未检出 | 未检出 |
| 宁西水厂管网水（湖头村祠堂边） | 管网水 | 6月27日 | 0.24 | <5 | 0 | 无 | 0.10 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.64 | 0.27 | 未检出 | 未检出 |
| 宁海县水务集团有限公司宁北水厂 | 出厂水 | 6月27日 | 0.31 | <5 | 0 | 无 | 0.51 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.91 | 0.09 | 未检出 | 未检出 |
| 宁北水厂管网水（宁海西店滨海路182号西店镇中心小学） | 管网水 | 6月27日 | 0.29 | <5 | 0 | 无 | 0.46 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.2 | 0.14 | 未检出 | 未检出 |
| 宁海县水务集团有限公司宁东水厂 | 出厂水 | 6月27日 | 0.14 | <5 | 0 | 无 | 0.59 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.66 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 宁东水厂管网水（宁海力洋东路力洋镇政府） | 管网水 | 6月27日 | 0.13 | <5 | 0 | 无 | 0.48 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.69 | 0.26 | 未检出 | 未检出 |
| 宁海县水务集团有限公司长亭水厂 | 出厂水 | 6月27日 | 0.17 | <5 | 0 | 无 | 0.60 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | 0.29 | 未检出 | 未检出 |
| 长亭水厂管网水（长岳中路49号长街镇人民政府） | 管网水 | 6月27日 | 0.19 | <5 | 0 | 无 | 0.42 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.68 | 0.29 | 未检出 | 未检出 |
| 奉化区水务有限公司邱家山水厂 | 出厂水 | 6月27日 | 0.11 | <5 | 0 | 无 | 0.53 | - | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.58 | 0.12 | 未检出 | 未检出 |
| 奉化区水务有限公司岭丰水厂 | 出厂水 | 6月27日 | 0.18 | <5 | 0 | 无 | 0.72 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.66 | 0.14 | 未检出 | 未检出 |
| 奉化区南山路1-6号院） | 管网水 | 6月27日 | 0.13 | <5 | 0 | 无 | 0.56 | - | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.64 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 溪口水厂 | 出厂水 | 6月27日 | 0.13 | <5 | 0 | 无 | 0.43 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.75 | 0.24 | 未检出 | 未检出 |
| 溪口水厂管网水（武岭西路河对面） | 管网水 | 6月27日 | 0.14 | <5 | 0 | 无 | 0.20 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.83 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 萧王庙水厂 | 出厂水 | 6月27日 | 0.28 | <5 | 0 | 无 | - | 0.13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.96 | 0.04 | 未检出 | 未检出 |
| 萧王庙水厂管网水（桥外饭店） | 管网水 | 6月27日 | 0.25 | <5 | 0 | 无 | - | 0.10 | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.98 | 0.04 | 未检出 | 未检出 |
| 象山县水务集团有限公司滨海水厂 | 出厂水 | 6月28日 | 0.19 | <5 | 0 | 无 | 0.58 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.51 | 0.05 | 未检出 | 未检出 |
| 象山县水务集团有限公司靖南水厂 | 出厂水 | 6月28日 | 0.55 | <5 | 0 | 无 | 0.63 | - | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.67 | 0.27 | 未检出 | 未检出 |
| 象山县水务集团有限公司（丹西街道办事处） | 管网水 | 6月28日 | 0.16 | <5 | 0 | 无 | 0.53 | - | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.63 | 0.05 | 未检出 | 未检出 |
| 象山县水务集团有限公司墙头水厂 | 出厂水 | 6月28日 | 0.27 | <5 | 0 | 无 | 0.56 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.80 | 0.17 | 未检出 | 未检出 |
| 墙头水厂管网水（311省道88号哈哈饭店） | 管网水 | 6月28日 | 0.19 | <5 | 0 | 无 | 0.50 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.82 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 象山县爵溪水厂 | 出厂水 | 6月28日 | 0.15 | <5 | 0 | 无 | 0.46 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 0.52 | 未检出 | 未检出 |
| 爵溪水厂管网水（新瀛路43号中国电信） | 管网水 | 6月28日 | 0.13 | <5 | 0 | 无 | 0.25 | - | 2 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 0.70 | 未检出 | 未检出 |
| 象山县水务集团有限公司茅洋水厂 | 出厂水 | 6月28日 | 0.18 | <5 | 0 | 无 | 0.45 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.67 | 0.23 | 未检出 | 未检出 |
| 茅洋水厂管网水(茅洋和谐路21号) | 管网水 | 6月28日 | 0.15 | <5 | 0 | 无 | 0.25 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.79 | 0.30 | 未检出 | 未检出 |
| 象山县水务集团有限公司新桥水厂 | 出厂水 | 6月28日 | 0.22 | <5 | 0 | 无 | 0.58 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 0.50 | 未检出 | 未检出 |
| 新桥水厂管网水(新桥镇政府) | 管网水 | 6月28日 | 0.66 | <5 | 0 | 无 | 0.06 | - | 15 | 未检出 | 未检出 | 0.83 | 0.40 | 未检出 | 未检出 |
| 象山县水务集团有限公司西周水厂 | 出厂水 | 6月28日 | 0.17 | <5 | 0 | 无 | 0.55 | - | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.61 | 0.14 | 未检出 | 未检出 |
| 西周水厂管网水(西周镇政府) | 管网水 | 6月28日 | 0.18 | <5 | 0 | 无 | 0.52 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.63 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 象山县水务集团有限公司石浦水厂 | 出厂水 | 6月28日 | 0.16 | <5 | 0 | 无 | 0.64 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.74 | 0.13 | 未检出 | 未检出 |
| 石浦水厂管网水(石浦镇政府) | 管网水 | 6月28日 | 0.18 | <5 | 0 | 无 | 0.53 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 象山县水务集团有限公司鹤浦水厂 | 出厂水 | 6月28日 | 0.22 | <5 | 0 | 无 | 0.25 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.94 | 0.23 | 未检出 | 未检出 |
| 鹤浦水厂管网水(高塘斌家常菜) | 管网水 | 6月28日 | 0.23 | <5 | 0 | 无 | 0.08 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1.0 | 0.34 | 未检出 | 未检出 |
| 鄞州区咸祥水厂 | 出厂水 | 6月29日 | 0.21 | <5 | 0 | 无 | 0.34 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.72 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 咸祥水厂管网水(咸祥中心卫生院) | 管网水 | 6月29日 | 0.52 | <5 | 0 | 无 | 0.08 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.64 | 0.21 | 未检出 | 未检出 |
| 鄞州区瞻岐水厂 | 出厂水 | 6月29日 | 0.13 | <5 | 0 | 无 | 0.31 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.88 | 0.04 | 未检出 | 未检出 |
| 瞻岐水厂管网水(瞻虹路77号) | 管网水 | 6月29日 | 0.31 | <5 | 0 | 无 | 0.15 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.66 | 0.18 | 未检出 | 未检出 |
| 鄞州区塘溪水厂 | 出厂水 | 6月29日 | 0.09 | <5 | 0 | 无 | 0.36 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.82 | 0.04 | 未检出 | 未检出 |
| 塘溪水厂管网水(塘溪卫生院) | 管网水 | 6月29日 | 0.21 | <5 | 0 | 无 | 0.15 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 0.05 | 未检出 | 未检出 |
| 海曙区龙观水厂 | 出厂水 | 6月29日 | 0.47 | <5 | 0 | 无 | 0.62 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.59 | 0.04 | 未检出 | 未检出 |
| 龙观水厂管网水(龙观乡人民政府) | 管网水 | 6月29日 | 0.58 | <5 | 0 | 无 | 0.17 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.65 | 0.04 | 未检出 | 未检出 |
| 海曙区鄞江水厂 | 出厂水 | 6月29日 | 0.14 | <5 | 0 | 无 | 0.40 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | 0.03 | 未检出 | 未检出 |
| 鄞江水厂管网水(水中西路3号) | 管网水 | 6月29日 | 0.16 | <5 | 0 | 无 | 0.33 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | 0.03 | 未检出 | 未检出 |
| 北仑区春晓水厂 | 出厂水 | 6月29日 | 0.33 | <5 | 0 | 无 | - | 0.20 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.98 | <0.03 | 未检出 | 未检出 |
| 春晓水厂管网水(新阿尔饭店) | 管网水 | 6月29日 | 0.68 | <5 | 0 | 无 | - | 0.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.89 | <0.03 | 未检出 | 未检出 |
| 宁波市自来水有限公司北仑水厂 | 出厂水 | 6月29日 | 0.08 | <5 | 0 | 无 | 0.51 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.72 | 0.13 | 未检出 | 未检出 |
| 北仑区坝头路243号 | 管网水 | 6月29日 | 0.14 | <5 | 0 | 无 | 0.42 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.70 | 0.15 | 未检出 | 未检出 |
| 镇海区管网水(镇海分公司) | 管网水 | 6月29日 | 0.12 | <5 | 0 | 无 | 0.16 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.80 | 0.31 | 未检出 | 未检出 |
| 宁波市自来水有限公司东钱湖水厂 | 出厂水 | 6月30日 | 0.08 | <5 | 0 | 无 | 0.56 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.61 | 0.19 | 未检出 | 未检出 |
| 鄞州区管网水(贸城中路388号丰华小吃) | 管网水 | 6月30日 | 0.11 | <5 | 0 | 无 | 0.23 | - | 2 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 0.28 | 未检出 | 未检出 |
| 宁波市自来水有限公司江东水厂 | 出厂水 | 6月30日 | 0.08 | <5 | 0 | 无 | 0.59 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.80 | 0.11 | 未检出 | 未检出 |
| 宁波市自来水有限公司毛家坪水厂 | 出厂水 | 6月30日 | 0.09 | <5 | 0 | 无 | 0.44 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.78 | 0.10 | 未检出 | 未检出 |
| 海曙区管网水(黄古林路1弄23号蒙丝嘉丽) | 管网水 | 6月30日 | 0.14 | <5 | 0 | 无 | 0.28 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.75 | 0.16 | 未检出 | 未检出 |
| 宁波市自来水有限公司桃源水厂 | 出厂水 | 6月30日 | 0.08 | <5 | 0 | 无 | 0.56 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.89 | 0.17 | 未检出 | 未检出 |
| 江北区管网水(洪塘西路30号洪塘营业厅) | 管网水 | 6月30日 | 0.15 | <5 | 0 | 无 | 0.17 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.90 | 0.28 | 未检出 | 未检出 |
| 鄞州区东吴水厂 | 出厂水 | 6月30日 | 0.38 | <5 | 0 | 无 | 0.07 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.80 | 0.06 | 未检出 | 未检出 |
| 东吴水厂管网水(东吴卫生院) | 管网水 | 6月30日 | 0.33 | <5 | 0 | 无 | 0.08 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.85 | 0.06 | 未检出 | 未检出 |
| 海曙区章水水厂 | 出厂水 | 6月30日 | 0.79 | <5 | 0 | 无 | 0.35 | - | 1 | 未检出 | 未检出 | 0.77 | 0.06 | 未检出 | 未检出 |
| 章水水厂管网水(通远路700号章水镇人民政府) | 管网水 | 6月30日 | 0.89 | <5 | 0 | 无 | 0.40 | - | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.77 | 0.05 | 未检出 | 未检出 |