## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 宁波市城镇污水处理厂（重点排水户）水质水量在线监测平台维保
主管部门 |  | 宁波市水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 | 偏差原因分析
|  | 预算总金额 |  | 10.0 | 10.0 |  | 9.3 |  | 10 | 93% | 9.3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.0 | 10.0 |  | 9.3 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 0
年度总体目标 | 年初预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年，31家生活污水处理厂进厂水水质水量共8类水质水量监测数据，18家重点排水户数据（COD,PH,瞬时流量），市本级5座污水处理厂服务片区范围内100余座污水泵站数据联网（水泵状态，水池液位，出水量等关键运行参数），环保局污水厂出水水质数据（瞬时流量，COD,氨氮，总磷，总氮，PH值等）。 | [5 empty] | 2023年实际完成32家生活污水处理厂进厂水水质水量共8类水质监测数据，18家重点排水户数据（COD,PH,流量等）监测，市本级5座污水处理厂服务片区范围和其余区管泵站共计100余座污水泵站数据联网（水泵状态，水池液位，出水量等关键运行参数），环保局污水厂出水水质数据都已连接。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标（50分） | 质量指标 | 设备故障率 |  |  | ≤20% | 10% | 25 | 25
|  | 时效指标 | 系统故障率 |  |  | ≤10% | 10% | 25 | 25
| 效益指标（30分） | 可持续影响 | 项目影响持续时间 |  |  | ≥1年 | 1年 | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 满意度 |  |  | 90 | 100 | 5 | 5
|  | 社会满意度 | 社会公众投诉率 |  |  | ≤20% | 0% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 99.3
自评等级 | [7 empty] | 优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差。