2023年度宁波市城市供水水质全分析检测主要指标

| 样品名称 | 样品类别 | 采样 时间 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 三卤甲烷 | 色度(度) | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)（mg/L） | 游离氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） | 贾第鞭毛虫（个/10L） | 隐孢子虫（个/10L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准限值 不应检出 | 标准限值 不应检出 | 标准限值 100 | 标准限值 1 | 标准限值15 | 标准限值 1 | 标准限值 无异臭、异味 | 标准限值 无 | 标准限值 3 | 标准限值≤2 且出厂水 ≥0.3 末梢水 ≥0.05 | 标准限值 ≤0.8 且出厂水 ≥0.1 末梢水≥0.02 | 标准限值 ＜1 | 标准限值 ＜1 |
| 城市二次供水1（镇海区）恒裕.玫瑰湾 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.47 | ＜5 | 0.61 | 0 | 无 | 1.3 | 0.19 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水2（镇海区）华晨雅苑 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.48 | ＜5 | 0.37 | 0 | 无 | 1.3 | 0.18 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点（镇海区）镇海区实验幼儿园 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | ＜5 | 0.12 | 0 | 无 | 1.2 | 0.21 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水1（北仑区）光明领御小区 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | ＜5 | 0.46 | 0 | 无 | 1.1 | 0.33 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水2（北仑区）光明领峰小区 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | ＜5 | 0.46 | 0 | 无 | 1.2 | 0.41 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点1（北仑区）港城华邑酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | ＜5 | 0.35 | 0 | 无 | 0.9 | 0.10 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点2（北仑区）岷山路环卫取水口 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | ＜5 | 0.29 | 0 | 无 | 0.8 | 0.37 | - | 未检出 | 未检出 |
| 北仑区北仑水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | ＜5 | 0.10 | 0 | 无 | 1.0 | 0.45 | - | 未检出 | 未检出 |
| 北仑区春晓水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.47 | 0 | 无 | 1.2 | - | 0.44 | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水2（奉化区）君麟府小区 | 二次供水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 0.9 | 0.49 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水1（奉化区）南溪家园小区 | 二次供水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 0.9 | 0.55 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点（奉化区）水务产业有限公司 | 管网水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | ＜5 | 0.24 | 0 | 无 | 0.8 | 0.57 | - | 未检出 | 未检出 |
| 奉化区岭丰水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | ＜5 | 0.15 | 0 | 无 | 1.1 | 0.55 | - | 未检出 | 未检出 |
| 奉化区溪口水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.34 | ＜5 | 0.17 | 0 | 无 | 0.8 | 0.48 | - | 未检出 | 未检出 |
| 奉化区邱家山水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.13 | 0 | 无 | 0.9 | 0.59 | - | 未检出 | 未检出 |
| 奉化区萧王庙水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.24 | 0 | 无 | 1.7 | - | 0.22 | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水1（海曙区）湖汀名邸 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | ＜5 | 0.54 | 0 | 无 | 0.9 | 0.19 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水2（海曙区）润江府 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | ＜5 | 0.10 | 0 | 无 | 1.0 | 0.05 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点1（海曙区）永丰西路215号 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | 11 | 0.55 | 0 | 无 | 1.2 | 0.27 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点2（海曙区）新芝宾馆厨房 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.50 | ＜5 | 0.27 | 0 | 无 | 1.2 | 0.12 | - | 未检出 | 未检出 |
| 海曙区桃源水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | ＜5 | 0.11 | 0 | 无 | 1.2 | 0.42 | - | 未检出 | 未检出 |
| 海曙区毛家坪水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | ＜5 | 0.12 | 0 | 无 | 1.0 | 0.52 | - | 未检出 | 未检出 |
| 海曙区鄞江水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 0.9 | 0.42 | - | 未检出 | 未检出 |
| 海曙区章水水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.31 | 0 | 无 | 1.1 | 0.45 | - | 未检出 | 未检出 |
| 海曙区龙观水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.46 | 0 | 无 | 0.9 | 0.65 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水2（高新区）交通.紫园 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.53 | ＜5 | 0.21 | 0 | 无 | 1.2 | 0.16 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水1（高新区）雅戈尔.东海府 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.60 | ＜5 | 0.18 | 0 | 无 | 1.3 | 0.09 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点（高新区）宁波市水务环境集团鄞州分公司高新所 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.42 | ＜5 | 0.28 | 0 | 无 | 1.3 | 0.20 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水1（江北区）中旅.名门府 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.52 | ＜5 | 0.19 | 0 | 无 | 1.2 | 0.15 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水2（江北区）东鹰花园二期 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.53 | ＜5 | 0.24 | 0 | 无 | 1.2 | 0.07 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点（江北区）宁波市自来水公司（江北营业厅） | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.48 | ＜5 | 0.33 | 0 | 无 | 1.2 | 0.11 | - | 未检出 | 未检出 |
| 江北区姚江水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.97 | ＜5 | 0.38 | 0 | 无 | 2.7 | 0.61 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水1（象山县）半岛华府 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.25 | 0 | 无 | 1.1 | 0.58 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水2（象山县）新中医院 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | ＜5 | 0.18 | 0 | 无 | 0.9 | 0.20 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点1（象山县）皇冠酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | ＜5 | 0.25 | 0 | 无 | 0.9 | 0.37 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点2（象山县）沙排基地 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | ＜5 | 0.27 | 0 | 无 | 0.9 | 0.37 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点3（象山县）戴维酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 1 | 0.23 | ＜5 | 0.25 | 0 | 无 | 0.9 | 0.32 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点4（象山县）半岛酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | ＜5 | 0.22 | 0 | 无 | 1.0 | 0.31 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点5（象山县）海洋酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | ＜5 | 0.13 | 0 | 无 | 1.0 | 0.46 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点6（象山县）国际酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | ＜5 | 0.23 | 0 | 无 | 1.0 | 0.25 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点7（象山县）龙象酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | ＜5 | 0.23 | 0 | 无 | 1.1 | 0.40 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点8（象山县）丹西街道办事处 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.14 | 0 | 无 | 1.0 | 0.61 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点9（象山县）雷迪森酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 1.1 | 0.38 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点10（象山县）喜来登酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 1.0 | 0.27 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点11（象山县）亚帆基地 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | ＜5 | 0.20 | 0 | 无 | 1.0 | 0.15 | - | 未检出 | 未检出 |
| 象山县滨海水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.10 | 0 | 无 | 1.0 | 0.63 | - | 未检出 | 未检出 |
| 象山县靖南水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | ＜5 | 0.11 | 0 | 无 | 0.9 | 0.73 | - | 未检出 | 未检出 |
| 象山县茅洋水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.23 | ＜5 | 0.22 | 0 | 无 | 1.0 | 0.72 | - | 未检出 | 未检出 |
| 象山县西周水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | ＜5 | 0.14 | 0 | 无 | 1.1 | 0.62 | - | 未检出 | 未检出 |
| 象山县新桥水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 6 | 0.19 | ＜5 | 0.14 | 0 | 无 | 1.1 | 0.78 | - | 未检出 | 未检出 |
| 象山县墙头水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | ＜5 | 0.18 | 0 | 无 | 1.0 | 0.67 | - | 未检出 | 未检出 |
| 象山县石浦水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 2 | 0.13 | ＜5 | 0.19 | 0 | 无 | 1.0 | 0.67 | - | 未检出 | 未检出 |
| 象山县鹤浦水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 28 | 0.48 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 1.9 | 0.71 | - | 未检出 | 未检出 |
| 象山县爵溪水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 40 | 0.23 | 11 | 0.30 | 0 | 无 | 1.3 | 0.56 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点2（鄞州区）宁波逸东豪生酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | ＜5 | 0.23 | 0 | 无 | 1.0 | 0.08 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水1（鄞州区）锦绣东城 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | ＜5 | 0.36 | 0 | 无 | 1.0 | 0.20 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水2（鄞州区）新时代小区 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.41 | ＜5 | 0.22 | 0 | 无 | 1.3 | 0.26 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水3（鄞州区）永佳苑 | 二次供水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | ＜5 | 0.18 | 0 | 无 | 0.9 | 0.21 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点1（鄞州区）泛太平洋酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | ＜5 | 0.23 | 0 | 无 | 1.2 | 0.17 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点3（鄞州区）朗豪酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.43 | ＜5 | 0.23 | 0 | 无 | 1.0 | 0.05 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点4（鄞州区）康得思酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | ＜5 | 0.36 | 0 | 无 | 1.1 | 0.19 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点5（鄞州区）钱湖国宾馆 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.39 | ＜5 | 0.40 | 0 | 无 | 1.2 | 0.25 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点6（鄞州区）宁波国际会议中心酒店 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.27 | 0 | 无 | 0.9 | 0.30 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点7（鄞州区）东钱湖供水营业厅 | 管网水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | ＜5 | 0.31 | 0 | 无 | 0.9 | 0.14 | - | 未检出 | 未检出 |
| 鄞州区咸祥水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.28 | 0 | 无 | 1.2 | 0.44 | - | 未检出 | 未检出 |
| 鄞州区瞻岐水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.20 | 0 | 无 | 1.3 | 0.32 | - | 未检出 | 未检出 |
| 鄞州区塘溪水厂出厂水 | 出厂水 | 9.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.30 | 0 | 无 | 1.5 | 0.17 | - | 未检出 | 未检出 |
| 鄞州区东吴水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.27 | 0 | 无 | 1.4 | 0.34 | - | 未检出 | 未检出 |
| 鄞州区江东水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.26 | ＜5 | ＜0.10 | 0 | 无 | 1.3 | 0.46 | - | 未检出 | 未检出 |
| 鄞州区东钱湖水厂出厂水 | 出厂水 | 9.7 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | ＜5 | ＜0.10 | 0 | 无 | 1.2 | 0.49 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点（余姚市）余姚市自来水有限公司 | 管网水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | ＜5 | 0.22 | 0 | 无 | 1.2 | 0.33 | - | 未检出 | 未检出 |
| 余姚市大隐水厂出厂水 | 出厂水 | 9.12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | ＜5 | 0.44 | 0 | 无 | 1.6 | 0.48 | - | 未检出 | 未检出 |
| 余姚市梁弄水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.47 | 0 | 无 | 1.1 | 0.65 | - | 未检出 | 未检出 |
| 余姚市河姆渡水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.21 | 0 | 无 | 0.9 | 0.64 | - | 未检出 | 未检出 |
| 余姚市陆埠水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.50 | 0 | 无 | 1.0 | 0.50 | - | 未检出 | 未检出 |
| 余姚市长丰水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.15 | 0 | 无 | 0.8 | 0.40 | - | 未检出 | 未检出 |
| 余姚市泗门水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | ＜5 | 0.42 | 0 | 无 | 1.8 | 0.55 | - | 未检出 | 未检出 |
| 余姚市姚东水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.28 | ＜5 | 0.10 | 0 | 无 | 1.0 | 0.57 | - | 未检出 | 未检出 |
| 余姚市渚山水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | ＜5 | 0.16 | 0 | 无 | 0.7 | 0.47 | - | 未检出 | 未检出 |
| 余姚市马渚水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | ＜5 | 0.12 | 0 | 无 | 0.9 | 0.64 | - | 未检出 | 未检出 |
| 余姚市七里浦水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | ＜5 | 0.10 | 0 | 无 | 0.8 | 0.57 | - | 未检出 | 未检出 |
| 余姚市城东水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | ＜5 | ＜0.10 | 0 | 无 | 1.0 | 0.62 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点（慈溪市）慈溪市机关幼儿园 | 管网水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.27 | ＜5 | 0.11 | 0 | 无 | 1.0 | 0.46 | - | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市匡堰水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.30 | 0 | 无 | 1.7 | 0.63 | - | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市横河水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | ＜5 | 0.24 | 0 | 无 | 1.2 | 0.57 | - | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市鸣鹤水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.36 | 0 | 无 | 1.3 | 0.71 | - | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市师桥水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | ＜5 | 0.13 | 0 | 无 | 1.1 | 0.57 | - | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市龙山范市水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | ＜5 | 0.10 | 0 | 无 | 0.8 | 0.70 | - | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市龙山三北水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.10 | 0 | 无 | 1.3 | 0.66 | - | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市龙山本厂水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | ＜5 | 0.10 | 0 | 无 | 1.1 | 0.58 | - | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市城南水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | ＜5 | ＜0.10 | 0 | 无 | 0.8 | 0.49 | - | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市城西水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | ＜5 | ＜0.10 | 0 | 无 | 1.0 | 0.62 | - | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市新城水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | ＜5 | 0.11 | 0 | 无 | 1.1 | 0.63 | - | 未检出 | 未检出 |
| 慈溪市城北水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.11 | 0 | 无 | 0.6 | 0.59 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点（宁海县）银昌公寓 | 管网水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | ＜5 | 0.19 | 0 | 无 | 1.0 | 0.24 | - | 未检出 | 未检出 |
| 宁海县宁西水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | ＜5 | 0.37 | 0 | 无 | 1.0 | 0.30 | - | 未检出 | 未检出 |
| 宁海县长亭水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | ＜5 | 0.20 | 0 | 无 | 0.9 | 0.45 | - | 未检出 | 未检出 |
| 宁海县宁东水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.21 | ＜5 | <0.10 | 0 | 无 | 1.0 | 0.44 | - | 未检出 | 未检出 |
| 宁海县宁北水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | ＜5 | 0.32 | 0 | 无 | 1.0 | 0.55 | - | 未检出 | 未检出 |
| 宁海县黄坛水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.19 | ＜5 | 0.19 | 0 | 无 | 0.9 | 0.49 | - | 未检出 | 未检出 |
| 宁海县二水厂水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | ＜5 | 0.19 | 0 | 无 | 1.0 | 0.45 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水2（前湾新区）金瑞豪庭 | 二次供水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.18 | ＜5 | 0.25 | 0 | 无 | 1.6 | 0.22 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市二次供水1（前湾新区）湾上前璟府 | 二次供水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | ＜5 | 0.36 | 0 | 无 | 1.1 | 0.20 | - | 未检出 | 未检出 |
| 城市管网点（前湾新区）滨海四路与兴慈四路交叉口东北消火栓 | 管网水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | ＜5 | 0.29 | 0 | 无 | 1.2 | 0.57 | - | 未检出 | 未检出 |
| 前湾新区航丰水厂出厂水 | 出厂水 | 9.8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | ＜5 | 0.29 | 0 | 无 | 0.8 | 0.50 | - | 未检出 | 未检出 |